宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司

【变频器及软启动器设备采购】招标公告

【变频器及软启动器设备采购】已具备招标条件，现公开邀请投标人参加招标活动。

1 招标项目概况

1.1项目名称：【变频器及软启动器设备采购】。

1.2招标项目概况：【变频器及软启动器设备采购】。

1.3中标人数量：【1】家。

1.4资金来源：企业自筹。

1.5最高限价（控制价）：123590.00元（大写：壹拾贰万叁仟伍佰玖拾元整）。

2 招标内容及相关要求

2.1招标内容：【ABB变频器（生产日期为2019年12月以后的产品）型号：ACS580-01-363A-4，功率：200kw，1台; 软启动控制器，型号：PSTX370-600-70-1，功率：200kw，1台】。

2.2交 货 期：【合同签订后，20个日历天内完成设备的交付】。

2.3交货地点：【宜宾市叙州区（采购人指定地点）】。

2.4货物质量标准或主要性能指标：【变频器：1、输入电压380vAC 2、输入电流290A  3、输入频率48-63HZ  4、额定电流363A  5、输出频率 0-500HZ  6、额定功率200KW  7、产品型号ACS580-01-363A-4 8、本产品需带中文控制面板；软启动控制器：1、额定工作电压380V AC  2、额定频率50/60 Hz  3、额定电流361A    4、额定工作功率 (400 V)200kW   5、额定控制电路电压DC24V  6、产品型号PSE370-600-70-1 】

3 投标人资格要求

3.1依法登记的法人或非法人组织，且满足以下要求：

（1）资质要求：无

（2）财务要求：无

（3）业绩要求：提供2019年至2021年ABB变频器及软启动控制器累计销售金额达20万元的采购合同。

（4）信誉要求：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次采购活动前三年在经营活动中无重大违法记录。

（5）本项目主要负责人员要求：无

（6）其他要求：所销售的ABB变频器及软启动控制器必须为原装正品，并需提供用户使用手册、原厂保修卡。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

3.2.1处于被责令停产停业、暂扣或吊销营业执照、暂扣或吊销许可证、吊销资质证书状态；

3.2.2进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.2.3与参加本项目投标的其他组织单位负责人为同一人或存在控股、管理关系；

3.3本项目招标不接受联合体。

4 招标文件的获取

4.1获取招标文件需以下材料：

（1）加盖单位印章的介绍信

（2）加盖单位印章领取人身份证复印件

（3）资料费银行转账凭证（账户名称、账号信息完整）

（4）填写完整并加盖单位印章宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司招标文件资料费表格（格式详见附件）

凡有意参加评审者，请于【2023年4月20日至2023年4月26日16时30分】将4.1款规定资料扫描并合并成一份电子文档后发送至我司邮箱(邮件名称须注明：项目名称+投标单位名称+报名资料)。工作日16:30之前收到合格资料的，我司将于同日将招标文件发送至各投标人指定邮箱；工作日16:30之后收到合格资料的，我司将于次一个工作日将文件发送至各投标人指定邮箱。

4.2资料费 【100.00元,大写壹佰元（售后不退）】。

4.3交款方式：通过转账支付。

收款单位：宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司

开户行：宜宾农村商业银行长沙支行

银行账号：8815 0120 0596 74940

跨行转账有到账延迟可能，请投标人根据具体情况适当提前1-2天交纳。

转账时请在转账凭证上注明：××××（项目名称）资料费。（重点提示：非基本账户转账须注明单位名称。）

4.4因投标人所提供资料不完整而产生的一切不利后果，均由投标人自行承担。

（注：如未收到招标人发送的招标文件等相关资料，请及时致电告知。）

4.5文件发售期内，在工作日16:30分之前合格的资料进入指定邮箱的，我司将于同日将招标文件发送至各潜在投标人指定邮箱；工作日16:30分之后收到合格资料的，公司将于次一个工作日将文件发送至各潜在投标人指定邮箱。

5 投标文件递交

5.1投标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为【2023年5月5日09时30分前递交到我司指定邮箱】。

5.2投标文件递交方式：投标文件全部采用PDF格式电子文档递交到我指定邮箱内 (邮件及文件名称须注明项目名称+投标单位名称)。

5.3邮箱地址：3590527304@qq.com 。

5.4投标文件不予受理情形：

5.4.1投标文件逾期递交或未按指定方式邮箱递交的；

5.4.2投标人未通过招标人获取招标文件而递交投标文件的。

5.5因新冠疫情原因，此项目采用邮箱形式接收投标文件，监督人员全程监督，开标评标过程全程录音录像。

6 发布公告媒介

本次招标公告在宜宾市清源水务集团有限公司和宜宾市E路阳光网官网发布。

7 联系方式

招标人：宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司

招标人地址：四川省宜宾市叙州区坤泰路1号

联 系 人：【汤女士】

联系电话： 0831-6615491

电子邮箱：3590527304@qq.com

2023年4月20日

附件：

宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司招标招标文件资料费

日期：年   月   日

| 项目名称 | 宜宾市叙州区天泉供水有限责任公司【 】项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 资料费 | ￥100元（大写：人民币壹佰元整） |  |
| 单位名称 |  |  |
| 联系人： |  |  |
| 联系电话： |  | 电子邮箱： |
| 注：无论招标过程和结果如何，此费用不退。 |  |  |