## Sheet1
清源水务流量计校准清单
序号 | 安装位置 | 仪器名称 | 生产厂家 | 型号规格 | 出厂编号 | 管材 | 外径/内径
1 | 普安取水 | 普安水厂原水1#流量计 | SIEMENS | FUS080 | 003509H318 | 碳钢 | DN1200
2 | 普安取水 | 普安水厂原水2#流量计 | SIEMENS | FUS080 | 004809H318 | 碳钢 | DN1200
3 | 普安送水 | 普安水厂1#出水流量计 | KROHNE | OPTIFLUX2050W | H19208747 | 碳钢 | DN1200
4 | 普安送水 | 普安水厂2#出水流量计 | KROHNE | OPTIFLUX2050W | H19208748 | 碳钢 | DN1200
（联系人：郭建15351369554）
5 | 菜坝取水 | 菜坝水厂原水1#流量计 | KROHNE | OPTIFLUX2050W | H21236516 | 碳钢 | DN1200
6 | 菜坝取水 | 菜坝水厂原水2#流量计 | KROHNE | OPTIFLUX2050W | H21236513 | 碳钢 | DN1200
7 | 菜坝送水 | 菜坝水厂送水1#流量计 | KROHNE | OPTIFLUX2050W | H21236512 | 碳钢 | DN1200
8 | 菜坝送水 | 菜坝水厂送水2#流量计 | KROHNE | OPTIFLUX2050W | H21236511 | 碳钢 | DN1200
（联系人：黄恒18881908336）
9 | 四水厂送水 | 四水厂出厂流量计 | SIEMENS | SITRANS FUS080 | 003609H297 | 碳钢 | DN800
10 | 四水厂送水 | 四水厂出厂流量计 | SIEMENS | SITRANS FUS080 | 003809H297 | 碳钢 | DN800
11 | 四水厂送水 | 四水厂出厂流量计一线 | 上海光华仪表有限公司 | LDZ-6-10-00-G | 四水厂送水一线（1#） | 碳钢 | DN800
12 | 四水厂送水 | 四水厂出厂流量计二线 | 上海光华仪表有限公司 | LDZ-6-10-00-G | 四水厂送水二线（2#） | 碳钢 | DN800
（联系人：张宇18190562327）
13 | 五水厂送水 | 五水厂送水流量计 | 开封开流仪表有限公司 | MGG/KL-2521412EC1 | 1907261 | 碳钢 | DN1200
14 | 五水厂送水 | 五水厂送水流量计 | Endress+Hauser | 91WA1-AA3C00ACA4AA | S4165E02000 | 碳钢 | DN1200
15 | 五水厂取水 | 五水厂取水泵站流量计 | 上海肯特仪表股份有限公司 | KEF-1 | 24110134709 | 碳钢 | DN1400
16 | 五水厂取水 | 五水厂取水流量计 | SIEMENS | FST030 | N1P6201276 | 碳钢 | DN1400
（联系人：徐金艳13795803458）
17 | 一水厂送水 | 一水厂城区流量计 | 上海光华仪表有限公司 | LDZ-5 | 8028 | 碳钢 | DN800
18 | 一水厂送水 | 一水厂菜坝流量计 | / | / | CB-1 | 碳钢 | DN400
19 | 一水厂送水 | 一水厂下江北流量计 | 深圳拓安信自动化仪表有限公司 | MAG-AX | T012601001 | 碳钢 | DN600
（联系人：邓敏13890988667）
20 | 二水厂送水 | 二水厂高区流量计 | 大连西格玛仪器有限公司 | SEAGMALDG-1000-KNZ5 | 23101052 | 碳钢 | DN1000
21 | 二水厂送水 | 二水厂低区流量计 | 大连西格玛仪器有限公司 | SEAGMALDG-700-NLZ2 | 23101053 | 碳钢 | DN700
（联系人：刘聪18683143260）
22 | （管网部）普和大桥桥头 | 普和大桥桥头流量计 | 上海肯特仪表股份有限公司 | KEFB DN600 23BA1 | 20110124811 | 碳钢 | DN600
23 | （管网部）普和大桥桥头 | 普和大桥桥头流量计 | 上海肯特仪表股份有限公司 | KEFB DN600 23BA1 | 20110124812 | 碳钢 | DN600
24 | （管网部）海天水务（二水厂） | 海天水务（二水厂）供水 | 中环天仪股份有限公司 | LD-TH300B10177JFLF40215 | 1220326 | 钢管 | DN300
25 | （管网部）海天水务（一水厂） | 海天水务（一水厂）供水 | 重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司 | MFE40153110A205ER2421141S | 19113380/Z19111385 | 钢管 | DN400
26 | （管网部）长江大桥桥头 | 长江大桥（四水厂）供水 |  |  |  | 钢管 | DN350
27 | （管网部）长江大桥桥头 | 长江大桥（四水厂）供水 |  |  |  | 钢管 | DN350
28 | （管网部）中坝大桥桥头 | 中坝大桥（四水厂）供水 |  |  |  | 钢管 | DN400
29 | （管网部）中坝大桥桥头 | 中坝大桥（四水厂）供水 |  |  |  | 钢管 | DN400
30 | （管网部）天池大桥桥头 | 天池大桥（普安）供水 |  |  |  | 钢管 | DN400
31 | （管网部)岷江新区 | 岷江新区泵站进水 | 中环天仪股份有限公司 |  |  | 钢管 | DN500
32 | （管网部）川云中路 | 川云中路供水 | 中环天仪股份有限公司 |  |  | 钢管 | DN500
33 | （管网部）大地坡泵站 | 大地坡泵站供水 | 成都凯思达机电有限公司 |  |  | 钢管 | DN400
34 | （管网部）大地坡泵站 | 大地坡泵站供水 | 成都凯思达机电有限公司 |  |  | 钢管 | DN400
35 | （管网部）岷江新区泵站 | 岷江新区泵站供水 | 开封开流仪表有限公司 |  |  | 钢管 | DN600
36 | （管网部）古塔路 | 江北古塔路分区供水 | 上海肯特仪表股份有限公司 |  |  | 钢管 | DN600
37 | （管网部）南延线泵站 | 南延线供水 | 中环天仪股份有限公司 |  |  | 钢管 | DN400
（联系人：罗小彬13778931187）
38 | （天泉）菜坝水厂 | 菜坝水厂往高捷送水流量计3 | 上海肯特仪表股份有限公司 | KEF-A | 24060114390 | 碳钢 | DN1200
39 | （天泉）菜坝水厂 | 菜坝水厂往高捷送水流量计2 | 上海肯特仪表股份有限公司 | KEFD-DN600 | 22110136783 | 碳钢 | DN600
40 | （天泉）高捷水厂 | 高捷水厂进水流量计 | 上海望源测控仪表设备有限公司 | WPLDA-700-103-1.6E-0000ESC | 52104278 | 碳钢 | DN700
41 | （天泉）菜坝水厂 | 菜坝水厂往高捷送水流量计1 | 上海肯特仪表股份有限公司 | KEFB DN600 | 22090129421 | 碳钢 | DN600
42 | （天泉）高捷水厂 | 高捷水厂出水流量计 | 上海望源测控仪表设备有限公司 | WPLDA-700-103-1.6E-0000ESC | 52104279 | 碳钢 | DN700
43 | （天泉）高捷水厂 | 高捷水厂出水流量计 | 上海望源测控仪表设备有限公司 | WPLM-600-103-1.6E | 52104277 | 碳钢 | DN600
44 | （天泉）华嘴水厂 | 华嘴水厂老区流量计 | 上海望源测控仪表设备有限公司 | WPLDB-600-105-2E-00100EN/SC | EX600GHMF007 | 碳钢 | DN600
45 | （天泉）华嘴水厂 | 华嘴水厂老区流量计 | 大连海峰仪器发展有限公司 | TDS-100F5 | 210111-Fn-19864187 | 碳钢 | DN600
46 | （天泉）二级泵站 （位置在叙州区天泉供水有限责任公司-育才路南100米） | 二级泵站送水流量计 | 上海望源测控仪表设备有限公司 | WPLDA-400-105-10E-EMSC | E400HKJH104 | 碳钢 | DN400
47 | （天泉）二级泵站 （位置在叙州区天泉供水有限责任公司-育才路南100米） | 二级泵站送水流量计 | 上海光华仪表有限公司 | LDG-500S | 500-111398 | 碳钢 | DN500
48 | （天泉）三级泵站 （位置在叙州区大德广场北-天池路） | 三级泵站送水流量计 | 上海肯特仪表股份有限公司 | KEFD-L4GOS-K/KEFB DN500 63BA3 12200 11130 00000 | 23090128121 | 碳钢 | DN400
49 | （联系人：何纯吉18113853589）